涪滨印象14号楼防火门采购清单

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号（详细参数以施工图为准） | 樘数 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品木质防火门（甲级） | 1.FM甲1021 2．门类型：成品木质防火门，含框、扇、油漆、所有五金及安装施工、锁具； 3.颜色提供选型由建设选定 | 2樘 | 39.3 |
| 2 | 成品木质防火门（甲级） | 1.FM甲1221 2．门类型：成品木质防火门，含框、扇、油漆、所有五金及安装施工、锁具； 3.颜色提供选型由建设选定 | 1樘 |  |
| 3 | 成品木质防火门（甲级） | 1.FM甲1524 2．门类型：成品木质防火门，含框、扇、油漆、所有五金及安装施工、锁具； 3.颜色提供选型由建设选定 | 8樘 |  |
| 4 | 成品木质防火门（甲级） | 1.FM甲1821 2．门类型：成品木质防火门，含框、扇、油漆、所有五金及安装施工、锁具； 3.颜色提供选型由建设选定 | 1樘 |  |
| 5 | 成品木质防火门（乙级） | 1.FM乙1421 2．门类型：成品木质防火门，含框、扇、油漆、所有五金及安装施工、锁具； 3.颜色提供选型由建设选定 | 3樘 | 138.6 |
| 6 | 成品木质防火门（乙级） | 1.FM乙1221 2．门类型：成品木质防火门，含框、扇、油漆、所有五金及安装施工、锁具； 3.颜色提供选型由建设选定 | 4樘 |  |
| 7 | 成品木质防火门（乙级） | 1.FM乙1521 2．门类型：成品木质防火门，含框、扇、油漆、所有五金及安装施工、锁具； 3.颜色提供选型由建设选定 | 2樘 |  |
| 8 | 成品木质防火门（乙级） | 1.FM乙1821 2．门类型：成品木质防火门，含框、扇、油漆、所有五金及安装施工、锁具； 3.颜色提供选型由建设选定 | 30樘 |  |
| 9 | 成品木质防火门（丙级） | 1.FM丙0618 2．门类型：成品木质防火门，含框、扇、油漆、所有五金及安装施工、锁具； 3.颜色提供选型由建设选定 | 6樘 | 6.48 |
| 10 | 特级复合防火卷帘门 | 特级FJLM | m2 | 34.5 |
| 11 | 防火卷闸门电动装置 国产 | 与卷闸门配套，国产 | 2套 | 2 |